环保信息公开

中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司环境信息公开

2020年1月28日

单位基本信息

| 单位名称 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 组织机构代码 | 915000005042839645 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 重庆市两江新区翠宁路6号 | 地理位置 | 经度：106°35′24″纬度：29°41′11″ |
| 法定代表人 | 于瑞群 | 公司联系电话 | 023-67411934 |
| 行业类别 | 汽车零部件制造 | 邮政编码 | 401120 |
| 生产周期 | 264d/a | 污染源管理级别 | 区控 |
| 单位简介 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司隶属于中国重型汽车集团有限公司，于2004年7月经原重庆经济技术开发区管理委员会批复建设，2005月9月正式投产。我公司主要生产工艺是对燃油喷射系统零部件进行深加工，通过车、钻、铣、磨、清洗和热处理渗碳、淬火、表面处理等工序后，经总装组装调试成型交由主机厂进行发动机装配。 |

废水排放信息

| 废水排放口编号 | LJWSG012701 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD | 500mg/L | 204mg/L | 11.7t/a |
| 特征水污染物 | COD、SS、NH3-N、石油类 | SS | 400mg/L | 24mg/L | 28.35t/a |
| 核定年排放废水总量 | 50000t | NH3-N | 45mg/L | 6.36mg/L | 1.56t/a |
| 实际年排放废水总量 | 10108t | 石油类 | 20mg/L | 2.46mg/L | 2.07t/a |
| 排放方式和排放去向 | 无规律间断排放、市政管网 |

| 废水排放口编号 | LJWSG012702 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD | 500mg/L | 64mg/L |
| 特征水污染物 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | SS | 400mg/L | 34mg/L |
| 核定年排放废水总量 | 15000t | NH3-N | 45mg/L | 8.36mg/L |
| 实际年排放废水总量 | 13390t | 动植物油 | 100 mg/L | 0.14mg/L |
| 排放方式和排放去向 | 无规律间断排放、市政管网 |

废气排放信息

| 废气排放口编号 | LJFQG012701 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 11.4mg/m³ | 12.96t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 0.39mg/m³ | 16.29t/a |
| 核定年排放废气总量 | 132264000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 121500000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012702 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 氯化氢 | 100mg/m³ | 9.43mg/m³ | 8.91t/a |
| 特征废气污染物 | 氯化氢 |  |  |  |  |
| 核定年排放废气总量 | 55440000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 29280000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012703 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 氮氧化物 | 200mg/m³ | 12.7mg/m³ | 3.17t/a |
| 特征废气污染物 | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| 核定年排放废气总量 | 55440000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 29400000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012704 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）表1、表2标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 10.77mg/m³ | 1.939t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 二氧化硫 | 200mg/m³ | 未检测出 | 0.936t/a |
| 核定年排放废气总量 | 20160000m³ | 氮氧化物 | 200mg/m³ | 19mg/m³ | 1.38t/a |
| 实际年排放废气总量 | 6888000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012705 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 8.6mg/m³ | 2.04t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 0.65mg/m³ | 1.275t/a |
| 核定年排放废气总量 | 84480000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 39520000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012706 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 10.4mg/m³ | 1.742t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 0.4mg/m³ | 3.057t/a |
| 核定年排放废气总量 | 147840000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 138880000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012707 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 11.07mg/m³ | 4.35t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 0.6mg/m³ | 2.208t/a |
| 核定年排放废气总量 | 190080000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 119520000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

| 废气排放口编号 | LJFQG012708 | 废气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 许可证排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值 | 颗粒物 | 50mg/m³ | 9.63mg/m³ | 6.96t/a |
| 特征废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 0.57mg/m³ | 2.598t/a |
| 核定年排放废气总量 | 221760000m³ |  |  |  |  |
| 实际年排放废气总量 | 144000000m³ |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 有组织收集、处置后经15米排放口排放 |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65dB，夜间≤55dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 无组织排放 | 实际监测值 | 昼间56dB，夜间46dB |

固体废物排放信息

| 固废名称 | 固废类别 | 固废编号 | 年产生量 | 年转移量 | 储存量 | 处置或回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 20.885吨 | 21.285吨 | 0.6吨 | 委托重庆市开州区双兴再生能源有限公司处置 |
| 含油污泥 | 危险废物 | HW08 | 48.98吨 | 28.25吨 | 13吨 | 委托重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司处置 |
|  |  |  |  | 17.73吨 |  | 委托重庆云青环保科技有限公司处置 |
| 铁屑、铝屑、纸板 | 一般工业固废 | / | 116吨 | 115.36吨 | 0.64吨 | 委托重庆市渝北平升废旧物资回收公司回收 |

污染防治设施建设和运行情况

| 废水处理设施 |
| --- |
| 序 | 设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处置能力 | 实际处置能力 | 运行时间 |
| 1 | 生产污水处理设施 | 2006.8 | 综合池、旋流反应器、气浮、吸附、过滤、排放 | 240吨/日 | 40吨/日 | 1056h/a |
| 2 | 生活污水处理设施 | 2011.2 | 收集池、曝气池、斜管沉淀池、过滤池、排放 | 100吨/日 | 50吨/日 | 3168h/a |
| 废气处理设施 |
| 序 | 设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处置能力 | 实际处置能力 | 运行时间 |
| 1 | 时效废气处理系统 | 2008.6 | 收集、冷凝、排放 | 60万m3/日 | 50万m3/日 | 4860h/a |
| 2 | 氧化工序酸洗废气处理系统 | 2008.6 | 收集、喷淋、排放 | 24万m3/日 | 12万m3/日 | 2928h/a |
| 3 | 氧化工序碱废气处理系统 | 2008.6 | 收集、排放 | 24万m3/日 | 12万m3/日 | 2928h/a |
| 4 | 多用炉淬火废气处理系统 | 2008.6 | 燃烧、收集、排放 | 16.8万m3/日 | 2.8万m3/日 | 984h/a |
| 5 | 盐浴淬火废气处理系统 | 2012.2 | 收集、喷淋、排放 | 48万m3/日 | 16万m3/日 | 1976h/a |
| 6 | 渗碳废气处理系统 | 2016.7 | 收集、吸附、排放 | 84万m3/日 | 6.5万m3/日 | 460h/a |
| 7 | 总装调试废气处理系统 | 2016.7 | 收集、吸附、排放 | 72万m3/日 | 48万m3/日 | 3984h/a |
| 8 | 一号联合厂房废气处理系统 | 2016.7 | 收集、吸附、排放 | 115万m3/日 | 57.6万m3/日 | 3000h/a |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九升检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 见监测报告 | 自行监测计划 | 无 |
| 监测报告 | 需要者与公司联系，依法申请查看，联系电话：023-67411940 | 自动监测结果 | 无 |

环评及行政许可信息

| 序 | 建设项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环保验收 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 |
| 1 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司十一五技改项目1期工程 | 重庆市环境保护局经济技术开发区分局 | 渝（经开）环评【2004】19号 | 2004.07.16 | 重庆市环境保护局经济技术开发区分局 | 渝（经开）函【2006】34号 | 2006.11.06 |
|  |  |  | 渝（经开）环准【2004】29号 |  |  |  |  |
| 2 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司十一五技改项目2期工程 |  | 渝环经开函【2008】40号 | 2008.09.09 |  | 渝环北建验【2010】3号 | 2010.10.26 |