中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

色散光谱仪设备采购

招 标 文 件

招标编号：CYSB-ZB-2019012

招   标   人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

日        期：二○一九年七月

|  |  | 目 录 |  |
| --- | --- | --- | --- |

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	33

第四章 合同条款及格式	38

第五章 供货要求	51

第六章 投标文件格式	68

- 第一章 招标公告

#### 一、招标条件：

本项目色散光谱仪采购招标人为中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目色散光谱仪设备采购进行国内公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：色散光谱仪1台套，包括固定式直读光谱仪1台，手持式X射线荧光分析仪1台，详见招标文件。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)色散光谱仪；

三、投标人资格要求：

(001 )色散光谱仪实行资格后审，投标人应满足下列资格条件、业绩及信誉要求：

1、具有独立法人资格，且成立三年（含三年，截止2019年8月9日）以上，必须提供加载统一社会信用代码的营业执照复印件（三证合一或五证合一）并加盖投标人鲜章。若为代理商投标，须提供制造商授权书。（原件加盖制造商鲜章）

2、注册资金不少于30万元人民币（含30万，截止到2019年8月9日）；

3、投标人提供近三年（2016年1月1日至今）销售业绩，提供用户清单资料（明确使用厂家，联系人或联系电话）。（加盖投标人鲜章）

4、投标人具有良好的资信及财务状况；

5、法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、获取时间：从2019年7月19日16时00分起；

2、获取方式：

“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网上下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交投标文件截止时间：2019年8月12日14时00分

递交方式：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司（详细地点另行通知）

六、开标时间及地点

开标时间：2019年8月12日14时00分

开标地点：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司（详细地点另行通知）

七、其他

无

八、监督部门

本招标项目的监督部门为中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司综管部、财务部。

九、联系方式

招 标 人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

地    址：重庆市两江新区翠宁路6号

联 系 人：周亮

电    话：023-67411928

电子邮件：841315513@qq.com

招标人（项目负责人）：          （签名）

招标人：                       （盖章）

二〇一九年七月十五日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

投标人须知前附表与正本不一致的，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  | 招 标 人：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 地 址：重庆市两江新区翠宁路6号 联 系 人：周先生 电 话：023-67411928 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 |  | 色散光谱仪采购 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 企业自筹，比例100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 色散光谱仪1台套，包括固定式全普火花直读光谱仪1台，手持式X射线荧光分析仪1台，详见招标文件第五章供货要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 |  | 合同签订之日起120天内到货（买方场地） |
| 1.3.3 | 交货地点 |  | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 |
| 1.3.4 | 质量要求 |  | 所有零部件和材料都必须是全新未经使用的产品且符合国家相应标准。质量满足我国现行规范要求及招标文件要求，一次性验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件、业绩及信誉要求： 1、具有独立法人资格，且成立三年（含三年，截止2019年8月9日）以上，必须提供加载统一社会信用代码的营业执照复印件（三证合一或五证合一）并加盖投标人鲜章。若为代理商投标，须提供制造商授权书（原件加盖制造商鲜章）。 2、注册资金不少于30万元人民币（含30万，截止到2019年8月9日）； 3、投标人提供近三年（2016年1月1日至今）销售业绩，提供用户清单资料（明确使用厂家，联系人或联系电话）。（加盖投标人鲜章） 4、投标人具有良好的资信及财务状况； （1）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。 （2）投标人2018年财务状况良好，不亏损（提供2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表复印件加盖投标人鲜章。） 5、法律法规对合格投标人的其他要求、规定。 6、本次招标不接受联合体投标。 7、信誉要求: 执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号），由投标人自行承诺投标人近两年来没列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，并对查询结果进行截图后加盖单位法人章作为信誉证明资料放入投标文件资格审查资料中，查询时间为本次招标文件发布之日起至开标前一日止。一经查实提供虚假资料，其投标保证金将不予退还和取消中标资格。 【提供承诺书原件（格式自拟）、“信用中国”网上截图并加盖投标人鲜章】 |
| 1.6 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.7 | 偏差 |  | 不允许 |
| 2.2 | 招标文件澄清 |  | 投标人应在2019年7月 24日16:00前将答疑问题通过传真或发邮件至招标人。答疑问题回复将公布于“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网上，请投标人自行查阅，招标代理机构不再单独另行通知，无论投标人是否已查阅均视为已收悉。该答疑文件为招标文件组成部分。 |
| 3.2.2 | 投标报价的其他要求 |  | 1. 到厂价（中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司）：货物+相关费用。 2. 本项目为交钥匙工程，采用人民币报价，投标报价方式为招标范围内包干价,应包含与项目相关的一切费用。相关费用包括但不限于：包装费、相关税费。 3. 投标人的投标方案只允许一个投标价，另标注税率，招标人不接受任何选择报价，同时不接受有条件的优惠报价。 |
| 3.3 | 投标有效期 |  | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金的金额：1.5万元人民币。 2、投标保证金提交方式：截止到2019年8月9日16点前以电汇形式汇入中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司。 3、款到账截止时间为投标截止时间前 3 个小时，若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。 4、投标保证金有效期：应与投标有效期一致。 5、特别提示：请投标人务必仔细阅读下列条款 （1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称”投标保证金；（注：可采用简写方式）。 （2）各投标人的投标保证金具体到账情况均以中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司财务部到账信息为准，迟到的投标保证金视为无效，投标文件亦将被否决。 5、投标保证金的退还 招标人应当在规定时间内确定中标人，并向中标人发出中标通知书，在招标人与中标人签订合同后，由招标人根据资金计划通知中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司财务部向投标人退还投标保证金，投标保证金退还至投标人银行基本账户。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 |  | √有，具体要求： 按本招标文件第六章投标文件格式要求和投标人须知前附表1.4.1要求提供。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2018年 |
| 3.5.4 | 信誉要求 |  | 2018年1月1日起至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 |  | 1.投标文件份数：投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份 2.要求提交电子版文件：电子文档一份（不分正副本，包含投标人的所有投标资料） 3.其他要求：并在投标文件封面上标明正本和副本字样 4.印刷品、宣传资料等投标人认为需要提供的资料（若有）。 |
| 3.7.5 | 投标文件是否需分册装订 |  | 投标文件可不分册装订，装订要求如下： 一、投标文件内容按以下顺序装订： （一）投标函 （二）分项报价表 （三）法定代表人身份证明及授权委托书 （四）资格审查资料 （五）商务和技术偏差表 （六）投标设备技术性能指标的详细描述 （七）技术支持资料 （八）技术服务和质保期服务计划 （九）其他资料 二、投标文件须装订成册（若不能装订成一册，可分多册，但必须注明 第 册，共 册。），并应编制目录、标注页码。 三、投标文件分为正本和副本，正本和副本文件内签字和盖章须为原件，副本内容与正本不符则以正本内容为准。 四、招标文件中已提供了投标文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 |  | 1.投标文件正本、副本由投标人自行密封，封套上按本表第4.1.2项的规定写明相应内容并加盖投标人单位公章。 2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收，后果由投标人自己承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人名称： 投标人名称： （投标人公章） 项目名称： 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间 |  | 截止时间：2019年8月12日14时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司（详细地点另行通知） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司（详细地点另行通知） |
| 5.2 | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）主持人介绍参加会议的有关单位和代表； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）现场展示并核查投标保证金，未按要求缴纳投标保证金的，当场退还投标文件； （5）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份，法定代表人参加的，出示法定代表人身份证明原件及本人身份证原件，授权代理人参加的，出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件及被授权代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效，否则当场退还投标文件； （6）投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认，没有按招标文件密封的当场退还； （7）随机开启投标文件，当众开启投标文件，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期要求及其他内容，并记录在案； （8）宣读最高限价； （9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （10）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 |  | 1. 评标委员会构成：共5人。 2. 评标专家确定方式：在中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司综合评标专家库中随机抽取产生。 |
| 6.2 | 推荐中标候选人 |  | 评标委员会推荐中标候选人：推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 中标结果将在“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网、“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）”、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）公示3个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，招标人将按规定发出中标通知书。 |
| 7.6 | 履约保证金 |  | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 签订合同 | 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标合同，否则按开标后撤回投标处理。 |  |
| 10.2 | 重新招标 | （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标或改变招标方式。 |  |
| 10.3 | 其他 | 投标语言：评标时以中文为准，同时必须遵照以下特别提示。 特别提示： 1.对照招标文件第五章的技术要求，投标人技术投标文件需有对应的自主设计响应方案或具体的参数描述。 |  |
| 10.4 | 其他 | 1.投标文件和投标产品应符合国家有关法律法规、强制认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论。否则，其投标将被否决。 |  |
| 10.5 | 其他 | 投标人投标报价缺漏项的： 1.经评审，投标文件有重要功能性项目报价漏项的或漏项供货内容价值占投标价10%及以上的，为实质性偏离招标文件要求，其投标将被否决。 2.如投标报价有非重要功能性项目报价漏项（如项目数量不足）或漏项供货价值占投标价格10%以下的内容，则漏项的报价被视为已包含于总报价中，签订合同时价格不予调整；若投标人不同意被视为已包含于总报价中，其投标将被否决。 |  |
| 10.6 | 其他 | 1、要求投标人及合同签订单位一致。 2、投标文件应逐一响应第五章采购技术要求，并对“★”条款进行详细描述，不允许出现“全部满足”或“无偏离”等简单回应，须提出切实的投标技术方案作为对本标的支持。 |  |
| 10.7 | 特别提示 | 在商务、技术评审过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 5）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 6）同一投标人提交两个及以上不同的投标方案或者投标报价的； 7）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； 8）投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务、技术条款要求的； 9）投标人未对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数提供自己的详细技术方案描述或具体技术参数或提供有效的技术支持资料。 10）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 11）投标有效期不足的； 12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 13）有10项以上（含10项）一般商务、技术负偏离项的； 14）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务、技术条款的。 |  |
| 10.8 | 其他额外的评标因素和标准 | 1、招标文件中标注“★”号的为关键商务、技术条款，投标文件不满足招标文件中加注“★”的关键商务、技术参数要求的将导致投标被否决。 ★注：投标人须对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数,提供自己针对本项目招标技术要求的详细技术方案描述或具体技术参数，或提供有效的技术支持资料。 有效的技术支持资料包含但不限于：制造商公开发布的印刷资料、第三方检测机构出具的检测报告、详细的相应技术方案描述等，当制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不能体现该星号条款（参数）时，须提供详细的相应技术方案描述，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料。 2、招标文件要求填写“商务和技术偏差表”，投标人必须按投标产品和投标人的情况如实逐项详细填写说明，否则其投标将作为非实质性响应。 注：优于招标文件要求的商务、技术条款的正偏离视为满足招标文件要求。 |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉等见投标人须知前附表。

1.4.2本工程招标人不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在《中国裁判文书网》上被列入有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10分包

本工程项目不允许分包。

1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前招标人提交质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网上发布，但不指明澄清问题的来源，各投标人自行下载，不再另行通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标文件的，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4 投标人对招标文件和答疑补遗仍有疑问的，可于投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应将答复以补遗的形式在“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网上布。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1商务部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表（另需单独封装2份，递交投标文件时单独递交）；

（3）投标分项报价表；

（4）投标报价明细表；

（5）货物说明一览表；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）经营业绩一览表；

（9）服务承诺函；

（10）设备质量承诺函；

（11）对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

（12）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明（如有）；

（13）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（14）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

3.1.2技术部分：

（1）产品设计、制造、安装实施方案；

（2）产品制造加工工艺；

（3）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（4）供货期及保证措施；

（5）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

（6）生产、交货进度及计划；

（7）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

（8）投标人需提交的其它资料。

3.1.3 资格证明文件包括：

（1）加载有统一社会信用代码的营业执照复印件（三证合一或五证合一）；

（2）法人代表认身份证；

（3）法人代表授权书；

（4）投标人基本情况表；

（5）产品鉴定证书（如果有）；

（6）质量体系认证证书；

（7）有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）；若为代理商的须取得厂家授权。

（8）近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料；

（9）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的说明；

（10）招标文件要求的其它必要资格文件

（11）投标人认为对其投标有利的其他资料。

（12）本条（1）、（2）、（3）项资质文件开标时交监标人进行验证。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价，应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按相关规定和费用标准计算，并自行综合考虑纳入投标总报价中，招标人不另行支付。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以补遗形式在“中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司”网站上发布延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由或无不可抗力中标人放弃中标项目的、无正当理由拒签合同协议书、或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 凡在签发中标通知书前，投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。

（4）投标人中标后又提出对招标文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，在招标文件规定的时间内达不成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（5）法律法规及本招标文件约定的其它情形。

3.5资格审查资料

具体详见投标人须知前附表。投标人随身携带投标人须知第1.4.1项所有复印件的原件备查，评标委员会审查时有权核验有关证明和证件的原件。

3.6备选投标方案

本工程不接受备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5  投标文件装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

详见前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

否。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（含税价，万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                                                      记录人：

监标人：

年   月   日

#### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

#### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第三章 评标方法（综合评估法）

## 第一节 评标方法前附表

1、评分办法

评标委员会按照以下规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

总得分100分。

2、评分标准

本项目评审顺序及方法如下：

2.1初步评审

依据法律法规和招标文件的规定，按下表对投标文件中的资格证明等资料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，是否满足资质等要求。

| 初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 资格条件要求 | 符合招标文件规定。 |
| 3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 报价未超过限价 |
|  |  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件规定的实质性要求，无重大偏差。 |

2.2详细评分标准

对初步评审合格的投标人按下表进行详细评审。

| 序号 | 评分内容 | 评分分项 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 投标报价 | 30 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，得满分。投标报价得分=投标基准价/投标报价×投标基准价即为投标报价得分，保留两位小数； |  |
|  |  | 付款方式 | 5 | 同意按照招标要求执行，得满分，否则得0分。付款方式变更可取消投标资格。 |  |
|  |  | 交货时间 | 5 | 同意按照招标要求执行,得满分，每迟交货1周扣1分，扣完为止。迟交货可取消投标资格。 |  |
| 2 | 技术部分 | 技术方案 | 20 | 主要从设备先进性、稳定性、可靠性、安全性、精度、效率、部件配置优良等进行综合评价：优得18-20分，良得15-17分，一般得12-14分，差≤11分。 |  |
|  |  | 一般技术偏离 | 15 | 一般技术条款负偏离，每项扣2分，超过7项该投标作废。 |  |
| 3 | 业绩、资质及信用 | 业绩 | 5 | 对近三年销售业绩评价：优得5分，一般得3分，差得1分。 |  |
|  |  | 资质 | 5 | 对公司资质、知名度进行评价：优得5分，一般得3分，差得1分。 |  |
|  |  | 信用 | 5 | 对信用、用户使用信息等进行评价。用户使用信息包括从用户方了解此类设备的使用情况反馈、服务性以及用户数量等评价：优得5分，一般得3分，差得1分。 |  |
| 4 | 服务与承诺 |  | 5 | 售后服务包括厂商的服务部门所在地区、队伍结构、反应速度，备品备件充足性、来源以及供货及时性等。优得5分，一般得3分，差得1分。 |  |
| 5 | 文件质量 |  | 5 | 标书规范性、标准性及严谨性。优得5分，一般得3分，差得1分。 |  |

注：报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 第二节　评标方法

- 1．评分办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人的最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人选择技术得分较高的中标候选人为中标人。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标方法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）

投标报价：见评标方法前附表；

技术部分：见评标方法前附表；

商务部分：见评标方法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价得分计算方法：见评标方法前附表。

（2）技术部分得分计算方法：见评标方法前附表。

（3）商务部分得分计算方法：见评标方法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.3条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第一节评标方法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节“投标人须知”第2.2条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会发现投标人的投标货物的主要技术参数及功能明显不能满足招标文件的要求，评标委员会将认定其投标文件实质上未响应招标文件，其投标将被否决。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出得分。

3.2.3评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.4 投标人总得分=各项得分相加

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章第二节“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 附件A：废标条件

附件A：废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 否决条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章11.2 | 投标报价 | 投标人的投标报价不得超过相应的最高限价，否则将被认定为废标。 |
| 第二章12.1 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按本招标文件规定缴纳投标保证金，投标人不按本招标文件规定缴纳投标保证金的，其投标文件作废标处理。 |
| 第三章2.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）本标书约定的其它情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 第三章2.2 | 详细评审 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者没有提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 其他 | 招标文件规定的其他情形 | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）投标人名称与资格审查投标申请人名称不一致的； （3）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （4）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件的； （5）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （6）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； （7）投标人未按评标委员会要求提供原件核验的； （8）串通投标或弄虚作假等依法应当否决的其它情形。 |

# 第四章 合同条款及格式

### 设备采购合同

合同编号：

本设备采购合同由下列双方于  年 月   日在 (买方所在地)   签订：

买方:中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

卖方:

鉴于，买方向卖方购买设备台/套（详见合同设备一览表），就该设备的供货、安装、调试、验收等有关问题，经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息详见附件《合同设备一览表》、《技术协议书》及相关技术文件（可根据实际情况约定）。

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见：《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术要求或图纸进行生产并供货的，根据该技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料。签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料。如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：（可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等直至达到买方的各项要求并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，双方完成交付手续。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。

6.9风险的转移。在依据本合同7.1条约定对设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方，但此时设备所有权的转移并不能解除接收方的责任义务。

在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后日内完成设备的安装、调试，使设备通过最终验收。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4如为卖方指导安装，卖方对其指示有过错的，卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

8 价款与支付

8.1合同总价款为      元人民币（大写：     ）。该价格包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

8.2合同价款的结算方式：

8.3合同价款的支付：银行承兑

8.3.1合同生效，卖方提交金额为合同价款 30 %约为     元人民币的收据及不低于本次付款额的增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后 60 日内支付，该笔价款作为合同的预付款。

8.3.2 设备制造完毕后，经双方在卖方处进行预验收合格后，卖方提交金额为合同价款 30 %约为     元人民币的收据及不低于本次付款额的增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后60 日内支付。卖方收到该款后  日内发货。

8.3.3设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 30 %约为     元人民币的收据及该套合同总价剩余金额的增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后60 日内支付。

8.3.4合同合同价款10 %约为   元人民币作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息，待合同设备质量保证期满后1个月内买方完成质保期使用情况验收，卖方向买方提交相应金额的收据，经买方依照财务制度审核无误后45 日内支付；如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起壹年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用和维修保养等。

9.7 质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

11违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的%。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的3‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的30‰。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的30‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。 发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

18 签署事项

本合同一式份，买方持份，卖方持份；本合同经双方签署后生效。

| 买方：（签章） 有限公司 | 卖方：（签章） 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话：</tbody> |
| 传真： | 传真：</tbody> |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |

### 合同设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 单价（元） | 合计（元） | 制 造 商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税 % | 含税 % |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章   供货要求

一、货物名称：色散光谱仪

二、数量：    1台套

三、交货期：  合同签订之日起120天内到货（买方场地）

四、设备用途和应用对象及要求：

1、色散光谱仪包括1台固定式全谱火花直读光谱仪和1台手持式X射线荧光分析仪。全谱火花直读光谱仪主要用于质量部理化室快速、精确定量分析铁基、铝基、铜基金属材料中主要元素含量及杂质元素含量；手持式X射线荧光分析仪主要用于进货产品材料牌号的快速确定，小件、不易取样零件材料中合金元素的快速检查，以及混料挑选。具体需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色散光谱仪 | 1台套 |  |
| 1.1 | 全谱火花直读光谱仪 | 1台 |  |
| 1.2 | 手持式X射线荧光分析仪 | 1台 |  |

★2.本次招标设备实施交钥匙方案。

★3. 要求全谱火花直读光谱仪选用欧美日知名品牌，手持式X射线荧光分析仪从指定品牌尼通、奥林巴斯、日立、布鲁克中选用。

五．总体要求：

1.提供给招标方的设备须满足招标方零件检测的相关要求，功能完整，具备高精度、高效率、高可靠性，设备须技术先进，结构合理，有足够的静态、动态刚性和热稳定性。

2.投标设备须为可正常运转的完整全新设备，满足第六项技术要求的各项技术条款。

3.配备的控制系统和选用的电气元件为世界知名品牌，执行元件精度高、可靠性好、响应速度快。机床使用、操作、维修方便，售后服务优良。

4.所投标机床设计制造应符合ISO国际标准，机床所有零、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际计量单位（SI）标准。

5.投标方负责设备的制造、安装、调试、交付，负责用户设备的调试和验收，达到用户技术要求。

六．技术参数及技术指标

1.全谱火花直读光谱仪：

1.1分析范围：

★1.1.1能够分析被测面≤Φ7mm的小样品，能够分析被测面≤Φ1.5mm的线材。

★1.1.2具备铁、铝、锌、铜、镁、镍、钛、钴等金属样品全谱分析能力，能实现快速、精确定量分析铁基、铝基、铜基金属材料中主要元素含量及杂质元素含量。全谱火花直读光谱仪包括铁基、铝基、铜基体的分析元素种类和成分含量范围不低于表1的要求：

铁基不低于7种分析程序：含通用程序、铸铁程序、合金程序、不锈钢程序、工具钢程序、易切削钢程序、高锰钢程序；

铝基不低于6种分析程序：含通用程序、纯铝程序、压铸铝程序、铝硅合金程序、铝铜合金程序、铝镁合金程序；

铜基不低于5种分析程序：含通用程序、纯铜程序、黄铜程序、锡青铜程序、铝青铜程序。

表1 铁基、铝基、铜基体分析的元素种类和成分含量范围表：

| 类别 序号 | 铁基分析要求 |  | 铝基分析要求 |  | 铜基分析要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元素符号 | 含量（%） | 元素符号 | 含量（%） | 元素符号 | 含量（%） |  |
| 1 | C | 0.002—4.5 | Si | 0.002--25 | Zn | 0.001--46 |  |
| 2 | Si | 0.002—6 | Fe | 0.001—3.3 | Pb | 0.002—22 |  |
| 3 | Mn | 0.002—19 | Cu | 0.0005-22 | Sn | 0.001-22 |  |
| 4 | P | 0.0003—1.2 | Mn | 0.0005—13 | P | 0.001—1.1 |  |
| 5 | S | 0.0003—0.7 | Mg | 0.0005-11 | Mn | 0.001-7 |  |
| 6 | Cr | 0.001—33 | Cr | 0.0005-0.37 | Fe | 0.001-6.5 |  |
| 7 | Mo | 0.001—11 | Ni | 0.0008—4.5 | Ni | 0.001—35 |  |
| 8 | Ni | 0.001—45 | Zn | 0.001—12 | Si | 0.001—7.5 |  |
| 9 | Cu | 0.001—8 | Ti | 0.0003--0.3 | Mg | 0.0001--0.2 |  |
| 10 | Al | 0.005—3 | Ag | 0.0005-1.1 | Cr | 0.001-2.5 |  |
| 11 | As | 0.0005-0.1 | B | 0.0002-0.025 | Al | 0.001-12 |  |
| 12 | B | 0.0001--1.1 | Ba | 0.0005--0.016 | S | 0.0002--0.13 |  |
| 13 | Bi | 0.005—0.12 | Be | 0.0003--0.065 | As | 0.0008--0.5 |  |
| 14 | Ce | 0.0015—0.25 | Bi | 0.0015—0.65 | Be | 0.001—2.8 |  |
| 15 | Co | 0.002—10 | Ca | 0.0003—0.017 | Ag | 0.0003—1.6 |  |
| 16 | Mg | 0.005—0.12 | In | 0.0015—0.018 | Co | 0.001—2.4 |  |
| 17 | Nb | 0.001—3 | Cd | 0.0002-0.35 | Bi | 0.002-4.5 |  |
| 18 | Pb | 0.003-0.25 | Co | 0.0005—0.65 | Cd | 0.0003—0.13 |  |
| 19 | Sb | 0.0025--0.15 | Ga | 0.0006—0.04 | Sb | 0.001—1.3 |  |
| 20 | Sn | 0.001--0.19 | Li | 0.0002-0.05 | Zr | 0.0002-0.4 |  |
| 21 | Ta | 0.02-0.55 | Mo | 0.0008--0.015 | C | 0.001-0.04 |  |
| 22 | La | 0.005--0.08 | Na | 0.0005—0.025 | Nb | 0.003—1.5 |  |
| 23 | Ti | 0.0002—2.5 | P | 0.0008-0.018 | Se | 0.0002--1.4 |  |
| 24 | V | 0.001-11 | Pb | 0.0015—1.0 | Te | 0.003—0.07 |  |
| 25 | W | 0.005-19 | Sn | 0.0015--1.0 | Cu | Reference |  |
| 26 | Zn | 0.001--0.03 | Sr | 0.0005—0.15 |  |  |  |
| 27 | Zr | 0.005-0.1 | V | 0.0005-0.12 |  |  |  |
| 28 | Se | 0.0030-0.4 | Zr | 0.0002-0.33 |  |  |  |
| 29 | Ca | 0.0001-0.005 | Sb | 0.007—0.14 |  |  |  |
| 30 | Fe | Reference | Hg | 0.002—0.08 |  |  |  |
| 31 | N | 0.002-1 | As | 0.0015—0.007 |  |  |  |
| 32 |  |  | Al | Reference |  |  |  |

1.2技术参数及技术指标：

1.2.1光学系统及温控系统

★1.2.1.1采用帕邢-龙格结构，由多块高性能CCD检测器组成读出系统，每块CCD像素≥3648，像素分辨率≤10pm；

★1.2.1.2高性能全息衍射光栅，光栅刻线≥3600 条/mm；

★1.2.1.3光栅焦距：≥350mm。

1.2.1.4谱线波长：涵盖170～780nm。

★1.2.1.5光谱仪校正：具备波长实时自动校准功能。

1.2.1.6光学室：采用密闭的真空光学室或充气光学室，不得出现油气倒吸现象。

1.2.1.7采用高精度温控系统，防止谱线出现5像素以上的漂移。

1.2.2元素谱线：

1.2.2.1设备覆盖全元素分析范围，可根据具体需要分析相应的元素。

1.2.2.2 光学系统包括的固态检测器能够测量样品所发出的所有谱线。客户未来升级时，可方便现场增加分析程序和分析谱线。

1.2.3火花源：

★1.2.3.1自动控制火花源，自动选择最佳激发参数，软件实时调节。也可以根据不同的元素设置不同的火花电阻，使火花放电更加稳定，以提高紫外区元素的测样精度；

★1.2.3.2激发频率可调，最大激发频率≥500 Hz；

1.2.4火花台：

1.2.4.1开放式火花台，以保证大型、长型样品监测；

1.2.4.2要求样品夹持工装设计合理，夹持、更换快速；

1.2.3.3电极设计合理，更换频率低，易于拆卸维护；

1.2.3.4具备待机自动断气功能，以降低氩气消耗量。

1.2.4光路：

紫外光及可见光均采用直接光路设计，由透镜直接导入光室，消除光路损耗，保证检出限与长期稳定性更好。

1.2.5软件及信息化要求：

1.2.5.1支持中文操作界面，方便操作者使用。

1.2.5.2可现场添加或者调整工作曲线，可自行绘制工作曲线，使用单点或多点校准工作曲线；

1.2.5.3牌号自动鉴别和显示，并且可以手动添加牌号库；

1.2.5.4具备硬件自我诊断功能，可根据用户要求设置分析模式。

1.2.5.5可以自定义数据报告格式，数据以PDF、Excel、word格式进行数据存储和输出，可接驳各种标准打印设备，数据可通过网络传输，远程监控，可通过以太网接口共享及USB接口拷贝。

1.2.5.6铁基/铝基/铜基检测模式软件直接切换，方便、快捷。

★1.3设备精度要求

1.3.1重复性精度要求：所有表1所需分析元素重复性精度不低于下表的要求：

| 元素 | 元素含量% | 精度% |
| --- | --- | --- |
| 表1中所需分析元素 | 0.001～0.01 | 小于10.0～25.0 |
|  | 0.01～0.1 | 小于5.0～10.0 |
|  | 0.1～0.5 | 小于2.0～5.0 |
|  | 0.5～1.0 | 小于1.5～2.0 |
|  | 大于1.0 | 小于1.0～1.5 |

试验验方法:试验前先对设备进行漂移校准，试验中不准再校准。使用高中低含量的3个国家级或国际一级标准光谱样品，每个样品均连续激发11次，去除一次偏差较大的异常值后，对符合设备本身分析范围的各元素计算RSD值，各元素RSD均小于表1中规定的精度要求。

1.3.2稳定性精度要求：

试验前先对设备进行漂移校准，试验中不准再校准。使用高中低含量的3个国家级或国际一级标准光谱样品，每间隔1小时试验1次，每次激发3次，对符合要求的各元素计算平均值，共试验8次，计算各元素的RSD值，各元素RSD偏差均小于表中规定的精度1.5倍要求。

1.4设备主要配置（不限于以下配置）

| 序号 | 名称 | 规格型号、品牌、产地及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小样品适配器 | 能够检查被测面≤Φ7mm的小样品 | 1套 |  |
| 2 | 线材适配器 | 能够检查被测面≤Φ1.5mm的线材。 | 1套 |  |
| 3 | 氩气净化器 | 满足使用需求 | 1个 |  |
| 4 | 氩气双级减压阀 | 满足使用需求 | 1个 |  |
| 5 | 稳压电源 | 3KVA（参考） | 1个 |  |
| 4 | 电脑 | 19´液晶显示器，Intel i7 Quad-Core或同档次处理器，运行内存≥16G，硬盘≥1TB；配备标准键盘及有线光电鼠标一套。 | 1台 |  |
| 5 | 打印机 | 爱普生4158打印机 | 1台 |  |
| 6 | 吸尘器 | 车用吸尘器 | 1台 |  |
| 7 | 有色金属制样铣床 | 夹持尺寸≥200mm | 1台 |  |
| 8 | 黑色金属磨样机 | 光谱检查专用 | 1台 |  |
| 9 | 国标光谱专用标样 | 铁基11个：65Mn、20CrMnTi、20CrMo、18Cr2Ni4WA、38CrMoAl、W6Mo5Cr4V2、Cr12MoV、GCr15、1Cr18Ni9Ti、QT400，0Cr19Ni10NbN， 铝基3个：ZL107、ADC12(Y112)、2A12(LY12)，铜基3个：T3、HPb59-1、QSn4-4-4 | 1套（17个样） |  |
| 11 | 高纯氩气纯度 | 纯度 99.999% |  | 买方自备 |
| 12 | 备品备件 | 不少于1年的需求 |  |  |

1.5设备使用的环境条件：

1.5.1环境温度：+10°C - +35°C。

1.5.2环境湿度：15 – 85%。

1.5.3氩气质量: 5.0 (99.999% 氩)；

1.5.4电源：380v±10%或220v±10%、50Hz±2%。

1.6安全性要求：

★1.6.1对人的安全、防护、辐射等劳动保护条款符合制造国国家和行业相关标准，且不得与招标方国家和行业相关标准相冲突。

1.6.2设备满足人机工程学的要求，降低作业者劳动强度。

1.6.3符合CE或ISO安全标准。

2.手持式X射线荧光分析仪：

2.1分析范围：

★2.1.1能实现无损、全谱分析合金元素，分析范围不少于元素周期表中Mg到U，即包括但不限于Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se、Nb、Zr、Mo、Pd、Ag、Sn、Sb、Ta、Hf、Re、W、Pb、Bi、Au等35种元素；

2.1.2适合不便取样的大件、不规则的小样的检查，以及混料挑选；

2.2技术参数及技术指标：

★2.2.1 X射线光管：铑（Rh）靶材或银（Ag）靶材，最大激发电压≥45KV，使用寿命≥8000h；

★2.2.2探测器：采用高分辨率硅漂移探测器。

★2.2.3测量窗口：有防护设计,可防止尖物、异物损伤探测器；

2.2.4小点聚焦功能：内置摄像头，并具有照相功能,可通过小点准直功能可聚焦到3mm小区域对小材料进行分析，而不受周边材料干扰。

★2.2.5设备校准：设备在开机时自动校准，校准软件至少包含2.1.1分析范围内所有合金元素。

2.2.6显示屏：内置式，彩色背光触摸屏

2.2.7操作系统及语言：采用专用操作系统和图形应用程序界面设计，中/英文等多种语言可自由切换。

2.2.8检测模式：可根据需要，设置合金测量、牌号挑选和小点聚焦功能等多种测量模式；

2.2.9显示功能：可显示检测图谱，分析结果以%或PPM表示、标准偏差STD值、相应牌号及牌号限定范围显示、超出或低于含量范围值彩色警告显示。

2.2.10 合金牌号库：仪器至少有国标、美标、德标、日标等牌号，可导入企业自备金属合金牌号。

2.2.11数据处理：至少16G内存，能够存贮大于100000个数据及光谱。可通过蓝牙、USB、WIFI等方式传输数据，可采用EXCEL，PDF格式输出报告。

2.2.12传输模式：可以通过多屏联动处理器进行数据的实时传输及现场分享。

★2.3设备精度要求

2.3.1要求下表中的标准样品，连续检测3次，均满足表中精度要求：

| 序号 | 标准样品 | 分析元素 | 精度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL107 | Si,Cu,Mn,Fe,Zn | 各元素精度≤5% |
| 2 | 铁屑Y40Mn | Mn,S | Mn≤5%，S≤20% |
| 3 | 铁屑38CrMoAl | Cr,Mo,AL | Cr≤5%，Mo≤5%，Al≤10% |

2.3.2按照《JB/T16962.2-2016能量色散X射线荧光光谱仪》标准检查，试验样品采用铜片（质量分数≥99.9%），设备重复性RSD1≤2%,稳定性RSD2≤3%。

2.4设备主要配置（不限于以下配置）

| 序号 | 名称 | 规格型号、品牌、产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电器 |  | 1个 |  |
| 2 | 充电电池 |  | 2个 |  |
| 3 | 合金标样 |  | 1个 |  |
| 4 | 防辐射板、罩 |  | 1套 |  |
| 5 | 台式检查支架 |  | 1个 |  |
| 6 | 备品备件 | 不少于1年的需求 |  |  |

2.5设备使用的环境条件：

2.5.1.环境温度：+10°C - +35°C。

2.5.2.环境湿度：15 – 85%。

2.5.3电源：380v±10%或220v±10%、50Hz±2%。

2.6安全性要求：

★2.6.1设备设有开机密码、配有红外感应等多重安全保护，以防止无产品和对着人时的误操作；

★2.6.2 设备应符合《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、GB18871-2002《电力辐射防护和辐射源安全基本标准》等法律法规的规定，应符合《JB/T12962.1-2016能量色散X射线荧光光谱仪通用技术》5.7安全规定，并取得辐射安全许可证。（ 需提供原件复印件）。

2.6.3.符合CE或ISO安全标准。

七.技术资料：

卖方须随设备提供完整技术资料1套纸质版和2套电子版，技术资料须采用中文或中英文，技术资料须包括：设备装箱清单、备件以及易损件清单（须为中文）、操作和维修手册（须为中文）、设备平面布置安装图（Dxf格式），含辅助设备工装图（Dxf及Step格式）、电器，液压，气动，润滑，冷却系统原理图等与维修和维护相关的电气原理图、各种软件资料和备份，检测参数手册及上述没有涵盖的投标人认为需要的相关资料。

八．设备安装验收和培训

1. 购买合同生效后一个月内卖方负责提供一套用户现场安装准备所需资料，以便买方进行安装准备。

2.设备在买方现场安装调试完成后，以国家标准和双方签署的技术协议为准，在买方现场逐项进行终验收。

3.配置验收：设备功能配置及备品，备件合符技术合同要求。

4.精度验收：

4.1全谱火花直读光谱仪：按照设备精度要求1.3条进行重复性和稳定性验收。

4.2手持式X射线荧光分析仪：按照设备精度要求2.3条进行样品精度、重复性和稳定性验收。

5.培训：

卖方负责现场对买方工程技术人员、操作维修人员进行操作、编程和基本维护保养等方面的技术培训，培训应达到买方技术人员掌握设备性能，操作维修人员能熟练操作设备，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障。

6.验收合格后双方签署终验收报告。

九．质量保证和售后服务：

1.卖方必须保证提供仪器设备是全新的未使用过的设备，质量保证期从最终验收合格之日算起12个月。

2.质量保证期内正常的操作的情况下，如出现任何设备故障及损坏，卖方应保证接到用户通知后2小时内答复，并于24小时内到买方现场免费进行维修。保修期内卖方应提供不少于二次技术培训机会。

3.卖方应提供终身维修服务，自接到通知后2小时内做出答复，并于24小时内到现场维修。应保证以出厂优惠价格提供各备件、易损件和耗材。

4.卖方应提供免费软件升级服务，后期提供免费二次培训。

十． 包装和运输

包装箱应是新的坚固的经过熏蒸处理的木箱，适合长途海陆运输、防潮、防锈、防震、防海水溅浸和粗暴装卸等恶劣环境和整体吊装。

十一．特别说明

1.投标人提供的货物，除满足本技术规格书的全部要求外，还必须满足招标人提供的设备通用技术标准的相关要求。当标准内容与本技术规格书相应内容要求不一致时，以本技术规格书为准。

2.招标人提供给投标人的所有资料（含电子文档）、信息所有权归属招标人，投标人不得以任何理由就招标人提供的资料知识产权合法性向招标人提出任何质疑，同时对招标人提供的所有信息投标人必须进行严格保密，非经委托方书面同意，不能向任何第三方公开、复制、销售、出租、出借、转让、传播、泄露或透露信息。招标人提供的资料只允许投标人及经过招标人书面许可的投标人协助单位使用，且只能用于本招标项目工作或目的中。如果发现外传，将追究其法律责任。

3.当本招标项目定标后，落标的投标人应迅速将所有本次招标人提供的保密信息从任何形式的记录中删除，要么将这些保密信息（包括拷贝和记录）退还给招标人，要么将这些保密信息（包括拷贝和记录）予以销毁。招标人不再另行通知落标的投标人有关定标的情况及做出任何说明。

十二．其它

如投标人不能完全达到本章的要求，可说明原因及能达到的具体规格（带★条款除外）。

★1.招标书上所要求的设备关键及重要技术参数，投标方须提供公开发布的样本资料进行有效技术支持，当制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不能体现条款（参数）时，须提供详细的相应技术方案描述或设备制造商出具的有效说明函进行证明，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料。

2.投标方应与招标方进行交流，对拟投标项目进行深入了解及详细技术交流。

# 第六章 投标文件格式

色散光谱仪采购

投标文件

第  册，共   册

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年	月	日

目录

一、投标函

二、分项报价表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、资格审查资料

五、商务和技术偏差表

六、投标设备技术性能指标的详细描述

七、技术支持资料

八、技术服务和质保期服务计划

九、其他资料

### 一、投标函

致：                （招标人名称）

_______________________（投标单位全称）授权      （全权代表姓名）为全权代表，参加贵司组织的            （项目名称）投标的有关活动。我方已仔细研究了本采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥	    ）的投标总报价（含税价）对此项目进行投标。为此：

1、提供招标文件规定的全部投标文件包括正本    份，副本   份，电子文档   份。

2、我方承诺供货期：             ，质量达到招标文件规定要求，并按招标人及合同要求完成招标范围内全部内容。项目负责人由                 （姓名及身份证号）担任。

3、保证遵守招标文件中的有关规定，交纳投标保证金。

4、愿意向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9、	                                  （其他补充说明）。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地      址：

电      话：

传      真：

年    月     日

### 二、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 税率% | 总价（元） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月     日

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件或扫描件（双面）

投标人：	（盖单位章）

年         月             日

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代理人身份证明复印件或扫描件（双面）。

投  标  人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证明号码：

委托代理人：	（签字或盖章）

身份证明号码：

年	月	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### 四、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |
|  | 网址 |  |  |  | 传真 |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：投标人提供营业执照复印件加盖投标人单位公章。

#### （二）财务状况表

投标人应根据投标人须知第1.4.1项的要求提供相关证明材料。

#### （三）近年完成的类似项目业绩情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关证明材料。

#### （四）信誉要求

注：投标人应根据投标人须知的要求附相关证明材料。

#### （五）其他要求

注：投标人须知第 1.4.1 项的要求提供的其他材料或投标人认为应提供的资料

#### （六）制造商授权书

| 致： |  |  |  | （招标人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 我单位 |  |  |  | （制造商名称）是按 |  |  |  |  |  |  |  | （国家／地区名称）法律成立的一 |  |  |  |  |  |  |
| 家制造商，主要营业地点设在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （制造商地址）。兹授权按 |  |  |  |  |  |  | （国家／地区 |  |  |
| 名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人的单位地址）的 |  |  |  |  |  |  | （投 |  |
| 标人名称）以我单位制造的 |  |  |  |  |  |  |  | （设备名称）进行 |  |  |  |  |  |  |  | （项目名称）投 |  |  |  |
| 标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名：

| （盖单位章） 制造商名称： |  | （盖单位章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字人职务： |  |  |  |
| 签字人姓名： |  |  |  |
| 签字人签名： |  |  |  |

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1、投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

2、对招标文件第五章供货要求商务和技术要求是否偏差作出响应。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月     日

### 六、投标设备技术性能指标的详细描述

### 七、技术支持资料

### 八、技术服务和质保期服务计划

### 九、其他资料