重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司

2022年度计量器具委外检测项目

招

标

书

招 标 人：重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司

编号：CYZL-ZB-202112001

2022年12月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件编制	10

第四章  技术协议书	21

第五章  2022年度计量器具委外检测合同	22

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称： 2022年度计量器具委外检测

二、招标内容

招标内容：投标方按国家检定规程或校准规范为招标方检测计量器具的服务。提供的服务，包括但不限于下列内容：

1. 负责指定客户代表联系招标方计量管理员，协调计量检测中遇到的问题。

2、负责为招标方提供检测的技术人员及相关标准仪器设备。

3、负责检定检测工作，并出具检定/校准证书、测试报告。

4、对检测的数据的准确性负责，对检测的工作质量负责。

5、在检定周期内，招标方计量器具若出现问题，投标方有义务为招标方提供技术咨询。

三、招标形式

公开招标

四、招标议程

1.发标时间：2021  年 12 月 8 日。

方式：招标人在上述时间范围内，在特定网站发布本项目招标公告及招标文件电子版，招标人不对投标人能否通过相关网站正确或及时获取招标文件负责。

2.投标报名截止时间： 2021年12月 22日中午12点（电话），逾期不受理。

方式：投标单位授权人员按时提交盖有投标单位公章的资质资料直接送达或快递方式送达，快递收到即视为送达。

3.答疑时间：截止至2021年12月 22日中午12点。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

答疑联系人：刘小明

答疑地点：重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司质量部。

答疑联系方式：15223625637/023-67411937

4.开标时间：2020年12月22日下午1时（若有变动另行通知）。

5.开标地点： 重庆市两江新区翠宁路6号201会议室、207会议室，其中207会议室为等待休息室。

6.开标现场资质审验。

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7.评标：

需提供的材料：

（1）开标一览表；

（2）标书；

（3）有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（盖鲜章）；

（4）投标单位的法定代表人或授权代表的身份证复印件（盖鲜章）；

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时由评标专家组当面拆封。

8.联系人：

刘小明  联系电话：15223625637/023-67411937

邮    箱：2013541438@qq.com

招标人（项目负责人）：          （签名）

招标人：               （盖章）

二〇二一年 十二 月 一日

- 第二章  投标人须知

一、合格投标人

1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2.公司成立二年以上（以营业执照成立日期到开标当日满二年为准）；经营范围满足招标项目需求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

3.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近二年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违纪行为；

5.在中国境内注册具有独立法人资格的企业单位，且具有有效的营业执照。

6.具有良好的商业信誉和良好的财务状况，必须在国家企业信用信息公示系统中近三年无违规、违纪、不良记录，否则不具备报价资格。

7.具备通过了CNAS认证或中国计量认证(CMA)。

8.本次招标不接受联合体投标。

二、投标响应文件

1.投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

- 资质文件

① 统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

② 法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

③近二年的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件；

④ 近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

⑤ 近二年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑥ 投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

⑦通过CNAS认证或中国计量认证(CMA)证明材料。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

- 商务文件

- 标函（附件1，格式见“第三章 投标文件编制”）；

- 近二年同类项目业绩一览表（附件7，格式见“第三章 投标文件编制”）及有效合同复印件；

- 报价明细表（按附件8检测项目一览表分项报价）

④投标人认为需要提交的其它文件。

- 技术文件

①开标一览表（附件4，格式见“第三章 投标文件编制”）；

②投标人按本招标书“第四章 技术协议书”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

③相关条款偏离表（附件5，格式见“第三章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

④企业概况一览表：包括生产场地、人员、设备、处置能力、技术、专利、处置工艺等（附件6，格式见“第三章 投标文件编制”）；

⑤投标人认为需要提交的其它文件。

2.投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：

详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。

3.技术规范及服务

⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第三章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

三、报价

（1）本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出相应检测项目有关的费用并提供报价单。

（2）所有报价货币单位为：元（人民币），含税（注明税率）。

（3）结算方式：

中标方凭招标方送样签字确认的以合同为准的价格和项目为依据，每个季度结算一次，中标方开具增值税专用发票至招标方，招标方挂账30天后付款（电汇或银行承兑），当国家税率政策发生变化时，以不含税金额为准进行结算。

（4）在协议期间内新增加的计量器具，检测价格需以中标方官方公布价格为基础按合同报价折扣执行。

（5）中标方需要到招标方现场开展的检测工作，由中标方提供交通工具，收费按协议报价执行。

（6）本标书所述之技术要求，如有未尽事宜，则与其相关的一切费用，均包含在上述报价费用中，投标人须对此表示认可。

6.其他

⑴投标人应认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

（2）其余未尽事宜，均按合同约定。

7.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

四、评标流程

1.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标人”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由评标专家组进行审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.评标：

⑴评标依据：采用综合评分法

技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，先由评标专家组对所有投标人按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，确定进入商务评标阶段的投标人，原则上，满足技术标要求的投标方均进入商务标环节。经进入商务标的投标人（投标人不能到场的，由监标人进行确认）对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，评标专家组可与投标人进行多次商务谈判。

| 评审要素 | 具体项目 | 评分依据 | 满分(100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 商务部分（30） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，得满分。每小项投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×6，5小项实际得分之和即为商务部分得分，保留两位小数。 | 每小项6分，5项共30分 |
|  | 业绩和信用（10） | 从公司知名度及近三年的业绩评分，优得8-10分，一般得4-7分，差得3分。 | 10分 |
|  | 服务与承诺（10） | 服务的及时性和沟通性以及技术的支持，优得8-10分，一般得4-7分，差得3分2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25； 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 10分 |
| 技术 | 技术要求 （50） | 主要从资质的拥有，技术和设备先进性、准确、精度、效率、进行综合评价：优得35-50分，良得20-35分，一般得12-19分，差得11分 。 | 50分 |

⑵评标方法：

由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标专家组负责，采用综合评分法，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行综合评审，确定综合得分和排名。

若综合得分一致，以价格得分高者排名靠前；若价格相同，以技术得分高者排名靠前；若技术得分相同，以商务得分高者排名靠前；招标人有权根据报名数量及评标情况，最终确定一家投标人中标。

⑶按综合得分高低确定中标人，对未中标的投标人不做任何解释。

五、协议签订

1.招标人根据评标专家组的评标结果按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺服从招标人针对该项目的后续安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，并与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目。

4.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人应认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时中止合同的要求。

7. 《2022年度计量器具委外检测项目合同》未能涵盖的具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、评审或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）有效投标不足三家

（2）评标专家组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

（3）招标人认为其他应终止招标的情形

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）投标人的投标均超过了采购预算；

（6）因重大变故，采购任务取消的。

八、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，包含但不限于金相显微镜用切割器相关费用或投标过程中的产生的其他各项费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

九、本次招标最终解释权归重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司

- 第三章  投标文件编制

一、投标文件的签署盖章

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封标记

1.投标人应将投标文件正、副本及U盘电子版一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

⑴项目名称

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.请投标人将 “开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2021年12月22日上午9时之前不准启封”字样。

4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件附件格式

具体格式见附件1～附件9.

附件1

项目名称：2022年度计量器具委外检测

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                           提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式1份）

开标一览表（1份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标单价（含税）   为单个计量器具检测价格（注明币种和金额）        ，即  按检测项目一览表进行分项报价             。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方采取综合评分中标的方式。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

项目名称：2022年度计量器具委外检测

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

《2022年度计量器具委外检测项目》

采购物种类一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度计量器具委外检测 | 按技术要求 | 2022年 |  |

附件4

项目名称：《2022年度计量器具委外检测》

日期：  年   月   日

开标一览表

| 价格承诺 | 项目名称 | 技术指标 | 年限 | 单价（元/件），不含税 | 单价（元/件），含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度计量器具委外检测 | 按技术要求 | 2022年 |  |  |
| 商务承诺 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 中标后的 配合承诺 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；

2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；

3.投标报价为完成本项目所需的全部费用，包含但不限于金相显微镜用切割器运费、相关服务费及税费等；

5.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

6.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件5

项目名称：《2022年度计量器具委外检测》

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

项目名称：《2022年度计量器具委外检测  》

日期：  年   月   日

企业概况一览表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 场地面积（㎡） |  | 在册员工人数（人） |  |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |
| 本企业其它优势 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件7

项目名称：《2022年度计量器具委外检测》

日期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同数量 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

附件8

项目名称：2022年度计量器具委外检测

日期：  年   月   日

报 价 表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |

（报价表由投标方根据附件9检测项目一览表求进行分项报价）

投标人名称（盖章）：                      法定代表人或授权代表签字：

附件9

项目名称：2022年度计量器具委外检测

日期：  年   月   日

检测项目一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布氏硬度计 | HB-3000B-I | 436 |  |  |
| 2 | 电动扭矩扳手 | BSM33140D | 9304573 |  |  |
| 3 | 直流电位差计 | UJ33a型 0.05级 | 807002 |  |  |
| 4 | 绝缘电阻表 | ZC25-4型 10级 | 1276416 |  |  |
| 5 | 数字特斯拉计 | BST-200 | BST130319 |  |  |
| 6 | 直流微欧姆表 | GOM-802型 | CK920054 |  |  |
| 7 | LCR数字电桥 | LCR-819 | EL111051 |  |  |
| 8 | 压力表 | (0～1)MPa | 12.06.28.1673 |  |  |
| 9 | 丙烷压力表 | (0～0.25)MPa | ZB1954640 |  |  |
| 10 | 丙烷压力表 | (0～2.5)MPa | ZB1954641 |  |  |
| 11 | 氧压力表 | (0～2.5)MPa | 17.12.20690 |  |  |
| 12 | 氧压力表 | (0～25)MPa | 17.12.24270 |  |  |
| 13 | 压力表 | (0～25)MPa | D90051 |  |  |
| 14 | 转子流量计 | DK800-6F | 1012 |  |  |
| 15 | 刀口尺 | 175mm | 9 |  |  |
| 16 | 工作用贵金属热电偶 | S | S21-1 |  |  |
| 17 | 邵氏硬度计 | LX-D | 41502 |  |  |
| 18 | 邵氏硬度计 | LX-A | 579918 |  |  |
| 19 | 里氏硬度计 | TH160 | A075506320 |  |  |
| 20 | 直读光谱仪 | Foundry-Master-Pro2 | 75Y0016 |  |  |
| 21 | 明渠堰槽流量计 | WMZJ-1 | 5034 |  |  |
| 22 | 甲醇压力表 | (0～1)MPa | R2101BNE00 |  |  |
| 23 | 甲醇压力表 | (0～1)MPa | R2101BNE01 |  |  |
| 24 | 压力真空表 | (-100～500)kPa | ZB1954981（自编号） |  |  |
| 25 | 压力真空表 | (-100～500)kPa | ZB1954982（自编号） |  |  |
| 26 | 压力变送器 | KSD-BP801(0～1.6)MPa | 13100123 |  |  |
| 27 | 数字万用表 | UT151A | C140766429 |  |  |
| 28 | 工作测力仪（数显量仪测力计） | SLC | 1207 |  |  |
| 29 | 工业铂热电阻 | WZP-120;Pt100 | 0110A2369003010 |  |  |
| 30 | 工业铂热电阻 | Pt100 | ZB1906911 |  |  |
| 31 | 光滑环规 | 50.0024mm | ZB1955188 |  |  |
| 32 | 大量程百分表 | （0～30）mm 0.01mm | 2070825 |  |  |
| 33 | 压力表 | (0～6)MPa | 202002320 |  |  |
| 34 | 压力表 | (0～25)MPa | ZB1954699 |  |  |
| 35 | 压力表 | (0～2.5)MPa | ZB1954698 |  |  |
| 36 | 气动量仪检定装置 | BCT-50 | ZB1951228 |  |  |
| 37 | 温控仪 | LU-906KAJ10001；K；Pt100 | 2017024782 |  |  |
| 38 | 标准件 | TA-MG-104 | 10124 |  |  |
| 39 | 手持式数字转速表 | HG-1800 | 404004 |  |  |
| 40 | 智能转速表 |  |  |  |  |
| 41 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 51104312 |  |  |
| 42 | 压力表 | (0～2.5)MPa | 10.11.00036 |  |  |
| 43 | 氧压力表 | (0～2.5)MPa | 1013147 |  |  |
| 44 | 氧压力表 | (0～25)MPa | 1013262 |  |  |
| 45 | 精密压力表 | (0～0.25)MPa | 2009.10.332 |  |  |
| 46 | 合像水平仪 | ±5mm/m, 0.01mm/m | 89·094 |  |  |
| 47 | 电动扭矩扳手 | ETV ST61-100-HAD | F9390866 |  |  |
| 48 | 电动扭矩扳手 | BSM 33140D | 9302247 |  |  |
| 49 | 螺纹塞规 | G2 | ZB1917100 |  |  |
| 50 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | C00190673995 |  |  |
| 51 | 声级计 | AR824 | 4962037 |  |  |
| 52 | 扭矩扳子 | （40～200）Nm | 520100299 |  |  |
| 53 | 廉金属热电偶 | J | ZB1906400 |  |  |
| 54 | 测高仪标准件 | TA-MG-104 | 11811 |  |  |
| 55 | 工位标准件 | / | 见背面 |  |  |
| 56 | 弹簧疲劳试验机 | ZSS-041B | 1039 |  |  |
| 57 | 机械式弹簧疲劳试验机 | TNS-PL | 140610 |  |  |
| 58 | 机械式弹簧疲劳试验机 | KPD-203 | 2215287 |  |  |
| 59 | 测高仪 | V5-700 | 15045001 |  |  |
| 60 | 影像仪 | JVB250 | AI0277 |  |  |
| 61 | 影像仪 | VMS300 | FW181128001 |  |  |
| 62 | 电子天平 | AR224CN | B650448119 |  |  |
| 63 | 电子天平 | PL203 | 1230510794 |  |  |
| 64 | 热电偶检定炉 | DTL-600 | DL6-1851 |  |  |
| 65 | 数字电流表 | / | S02 |  |  |
| 66 | 压力表 | (0～40)MPa | HC70552147879 |  |  |
| 67 | 智能转速表 | ZNZS-6E1R | 1# |  |  |
| 68 | 光滑环规 | 详见结果 | 详见结果 |  |  |
| 69 | 表式内卡规 | （5～15)mm 0.01mm | 1909A0218 |  |  |
| 70 | 数字钳形表 | VC3266A | ET3564100 |  |  |
| 71 | 微压表 | (0～10)kPa | E110137322 |  |  |
| 72 | 氧压力表 | (0～1.6)MPa | HC656002557 |  |  |
| 73 | 精密数字压力表 | ACD-200(0～1.6）MPa | 9112304 |  |  |
| 74 | 精密数字压力表 | ACD-200(0～1.6）MPa | 9112302 |  |  |
| 75 | 扭矩适配器 | 34407-1A（200Nm） | N-02 |  |  |
| 76 | 标准棒 |  |  |  |  |
| 77 | 圆柱直角尺 | 315mm | ZB1832030 |  |  |
| 78 | 塞尺 | (0.02～1.00)mm | L-21 |  |  |
| 79 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 6223413 |  |  |
| 80 | 大量程百分表 | （0～20）mm 0.01mm | 41559 |  |  |
| 81 | 数字压力计 | (-0.1～1）MPa | ZB1967970 |  |  |
| 82 | 影像仪 | VMS300 | FW181128001 |  |  |
| 83 | 量块 | (0.5～100)mm 83块 | 24308 |  |  |
| 84 | 示波器 | TDS2024 | C037604 |  |  |
| 85 | 电子秒表 | TA228 | 803 |  |  |
| 86 | 过程校验仪 | CA71 | T1M1055 |  |  |
| 87 | 交流耐电压测试仪 | AN9605X型 （0～ 5）kV 5.0级 | 89605149 |  |  |
| 88 | 砝码 | 200g | 158460 |  |  |
| 89 | 智能数显压力控制器 | (0～10)MPa | 2021040702 |  |  |
| 90 | 智能数显压力控制器 | (0～10)MPa | 2021040701 |  |  |
| 91 | 氮气压力表 | (0～25)MPa | YS0704895 |  |  |
| 92 | 氮气压力表 | (0～2.5)MPa | J.6.7236 |  |  |
| 93 | 氨压力表 | (0～6)MPa | 2006171323 |  |  |
| 94 | 压力表 | (0～0.16)MPa | HC70531625824 |  |  |
| 95 | 压力表 | (0～0.1)MPa | HC67612219044 |  |  |
| 96 | 氮气压力表 | (0～1.6)MPa | HY69603078152 |  |  |
| 97 | 数字压力表 | (-0.1～1)MPa | ZB1968366（自编号） |  |  |
| 98 | 扭矩检定仪 | 2NJ-300 | 4010 |  |  |
| 99 | 角度块 | 7块组 | ZB1861477 |  |  |
| 100 | 专用指示表 | （0～3）mm 0.005mm | N01749 |  |  |
| 101 | 专用指示表 | （0～3）mm 0.005mm | K05131 |  |  |
| 102 | 直角尺 | 200mm | G-8 |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |
| 104 | 标准半球 | R:79.4931mm | TH1083 |  |  |
| 105 | 平行平晶 | （40.50～40.87）mm | 74118 |  |  |
| 106 | 平行平晶 | （15.62～16.00）mm | ZB18614 |  |  |
| 107 | 平行平晶 | （90.62～91.00）mm | 74278 |  |  |
| 108 | 平行平晶 | （65.62～66.00）mm | 74087 |  |  |
| 109 | 玻璃转子流量计 | VA20-25 | 1148 |  |  |
| 110 | 玻璃转子流量计 | VA20-15 | 1403 1715 |  |  |
| 111 | 玻璃转子流量计 | DK800-6 | 2405 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |
| 113 | 电动扭矩枪 | / | 19F18005 |  |  |
| 114 | 精密压力表 | (-0.1～0)MPa | HC69580609090 |  |  |
| 115 | 大量程百分表 | （0～25）mm 0.01mm | 43338 |  |  |
| 116 | 衔铁偶件标准件 | / | CYX52.2-4 |  |  |
| 117 | 手持式光谱仪 | X-MET8000-FM16 | 803364 |  |  |
| 118 | 可见分光光度计 | 7230G | 2C41510003 |  |  |
| 119 | 红外碳硫分析仪 | HCS-800B | G615800 |  |  |
| 120 | 数字万用表 | UT70A | C203102261 |  |  |
| 121 | 绝缘电阻表 | ZC25-3型 10级 | 1808-8131 |  |  |
| 122 | 直流电位差计 | UJ33a型 0.05级 | 502022 |  |  |
| 123 | 压力表 | (0～10)kPa | E090115017 |  |  |
| 124 | 氩气压力表 | (0～1)MPa | 18.05.0174 |  |  |
| 125 | 氩气压力表 | (0～25)MPa | 18.05.0019 |  |  |
| 126 | 扭矩扳子 | NB-500B | 201620316 |  |  |
| 127 | 数显三点内径千分尺 | （10～20）mm 0.001mm | B31256 （Y63112、Y60111、Y80215） |  |  |
| 128 | 数显三点内径千分尺 | （6.0～12.5）mm 0.001mm | B41363 （Y88592、Y82464、AA10155） |  |  |
| 129 | 数显三点内径千分尺 | （6～10）mm 0.001mm | B41447 （Y88620、Y88678） |  |  |
| 130 | 专用数显两点内尺寸千分尺 | (2.0～6.0)mm 0.001mm | Z1779、Z84589、Z84603、Z84612、Z84623 |  |  |
| 131 | 数显三点内径千分尺 | （50～63）mm 0.001mm | 916885 |  |  |
| 132 | 标准件 | OP50衔铁偶件标准件 | ZB1866139 |  |  |
| 133 | 标准件 | / | 见背面 |  |  |
| 134 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式；（0～50）℃；0.1℃分度值 | 148 |  |  |
| 135 | 涡轮流量计 | LWGY-4 | 2190753 |  |  |
| 136 | 转子流量计 | DK800-6F | 1012 |  |  |
| 137 | 玻璃转子流量计 | DK800-6 | 415 |  |  |
| 138 | 影像仪 | VMS300 | FW181128001 |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |
| 140 | 点型气体探测器 | YA-D100 | 19041643 |  |  |
| 141 | 可燃气体探测器 | JS-GA600 | 17030716 |  |  |
| 142 | 数字钳形表 | VC3266A+ | E0202112576 |  |  |
| 143 | 数字钳形表 | 3021 | ST202008210333 |  |  |
| 144 | 数显三点内径千分尺 | （10～20）mm 0.001mm | B40111 （Y63089、Y82051、Y81518） |  |  |
| 145 | 平尺 | 500mm×50mm×100mm | ZB1812531（自编号） |  |  |
| 146 | 合像水平仪 | ±5mm/m, 0.01mm/m | 68-4-1670 |  |  |
| 147 | 条式水平仪 | 150mm 0.02mm/m | 146381 |  |  |
| 148 | 数字压力表 | EYS-80(-100～200)kPa | 20216124 |  |  |
| 149 | 气密检漏仪(数字压力计) | Qualitek626 | 54222-3Q |  |  |
| 150 | 维氏硬度计 | DuraScan 50 G5 | DS251729 |  |  |
| 151 | 量块 | (5.12～100)mm 20块 | 40683 |  |  |
| 152 | 量块 | (1～1.009)mm 10块 | 50147 |  |  |
| 153 | 量块 | (21.1～121.9)mm 6块 | 801799 |  |  |
| 154 | 量块 | (125～500)mm 8块 | 802348 |  |  |
| 155 | 真空计 |  |  |  |  |
| 156 | 真空计 |  |  |  |  |
| 157 | 磁强计 |  |  |  |  |
| 158 | 精密压力表 | (0～0.4)MPa | 2005.3.435 |  |  |
| 159 | 氧压力表 | (0～25)MPa | 17.12.24270 |  |  |
| 160 | 氨用压力表 | (0～6)MPa | 1211152B121 |  |  |
| 161 | 氨气压力表 | (0～1)MPa | 805530 |  |  |
| 162 | 压力表 | (0～250)mbar | 19126610 |  |  |
| 163 | 压力表 | (0～150)bar | ZB1937244 |  |  |
| 164 | 电感电阻表 | UT602 | C120411227 |  |  |
| 165 | 数字温湿度计 | / | 2.01606E+11 |  |  |
| 166 | 开关式精密直流电阻箱 | ZX54型 0.01级 | 315 |  |  |
| 167 | 数字多用表 | 34401A | MY41020652 |  |  |
| 168 | 位移传感器 | / | 17210 |  |  |
| 169 | 标准半球 | / | 7355 |  |  |
| 170 | 正弦规 | 200mm | 5 47 |  |  |
| 171 | 涡轮流量传感器 | LWGY-10 | 214169 |  |  |
| 172 | 专用数显卡尺 | (0～400)mm 0.01mm | 19439019 |  |  |
| 173 | 数显奇数沟千分尺 | (1～15)mm 0.001mm | 59109733 |  |  |
| 174 | 百分表 | （0～10）mm 0.01mm | 43339 |  |  |
| 175 | 手枪式数显三点内径千分尺 | (50～60)mm 0.001mm | Y56000 |  |  |
| 176 | 花岗石平板 | 1000mm×750mm | 8608092 |  |  |
| 177 | 花岗石平板 | 1000mm×750mm | 80622026 |  |  |
| 178 | 花岗石平板 | 630mm×630mm | 1 |  |  |
| 179 | 标准柱规 |  |  |  |  |
| 180 | 电动扭力枪 | ETVST61-28-B10 | F4710981 |  |  |
| 181 | 电动扭力枪 | ETVST61-28-B10 | F4710982 |  |  |
| 182 | 电动扭力枪 | ETVST81-50-10 | F4710984 |  |  |
| 183 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 51104312 |  |  |
| 184 | 氧气压力表 | (0～25)MPa | 21.03.24165 |  |  |
| 185 | 氧气压力表 | (0～2.5)MPa | 21.03.20413 |  |  |
| 186 | 量块 | (1～1.009)mm 10块 | 54176 |  |  |
| 187 | 实验室直流电阻器 | ZX54型 0.01级 | 805020 |  |  |
| 188 | 玻璃转子流量计 | DK800-4F | 2768 |  |  |
| 189 | 玻璃转子流量计 | DK800-4 | 522 |  |  |
| 190 | 无热电势开关 | B4-65 | 39 |  |  |
| 191 | 光学轴类扫描仪 | C 305 TSP HpSS | 10391819 |  |  |
| 192 | 三坐标测量机 | GLOBAL S 09.20.08 | 7820306CA |  |  |
| 193 | 塞规 | 详见结果 | 详见结果 |  |  |
| 194 | 工位标准件 | OP50D工位标准件 | LD-ZH-0018D-2 |  |  |
| 195 | 工位标准件 | OP50D工位标准件 | LD-ZH-0018D-2C |  |  |
| 196 | 压力表 | (0～2.5)MPa | 10.11.00036 |  |  |
| 197 | 压力表 | (0～25)MPa | 10.11.00003 |  |  |
| 198 | 电子台秤 | TCS-60 | 14073063 |  |  |
| 199 | 真空计 |  |  |  |  |
| 200 | 数显大量程千分表 | （0～12.7）mm 0.001mm | C4-159B |  |  |
| 201 | 游标卡尺 | (0～1000)mm 0.02mm | DH800997 |  |  |
| 202 | 方形角尺 | 315mm×315mm | ZB1831983 |  |  |
| 203 | 方形角尺 | 400mm×400mm | ZB1831984 |  |  |
| 204 | 燕尾尺 | / | / |  |  |
| 205 | 压力表 | (0～2500)bar | 2012101383 |  |  |
| 206 | 测微尺 | （0～1）mm 0.01mm | ZB1944258 |  |  |
| 207 | 工位标准件 | / | OP10C |  |  |
| 208 | 扭矩扳子 | NB-680G | 201630066 |  |  |
| 209 | 扭矩检定仪 | UET-10CRE | Y-166 |  |  |
| 210 | 数显扭矩扳子 | （40～200）Nm | N-01 |  |  |
| 211 | 显微镜 | DM6M | 512861 |  |  |
| 212 | 测高仪 | TESA-400 | 730043 |  |  |
| 213 | 针规 | 4.0045mm | 143579A-3-2 |  |  |
| 214 | 平面平晶 | φ60mm | 91222 |  |  |
| 215 | 大量程百分表 | （0～20）mm 0.01mm | 61803 |  |  |
| 216 | 光滑塞规 | 详见结果 | 详见结果 |  |  |
| 217 | 条式水平仪 | 200mm 0.02mm/m | 21482383 |  |  |
| 218 | 框式水平仪 | 200mm×200mm 0.02mm/m | 86025 |  |  |
| 219 | 氧压力表 | (0～1.6)MPa | HY67532812527 |  |  |
| 220 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 6223413 |  |  |
| 221 | 微压表 | (0～10)kPa | E090115017 |  |  |
| 222 | 电子天平 | ML1502E/01 | B207697272 |  |  |
| 223 | 玻璃转子流量计 | VA20-15 | 1805 4901 |  |  |
| 224 | 玻璃转子流量计 | --- | 001（自编） |  |  |
| 225 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S | S2015-ZQ-1 |  |  |
| 226 | 精密压力表 | (0～6)MPa | HX68530560160 |  |  |
| 227 | 工位标准件 | / | OP60E |  |  |
| 228 | 台秤 | TGT-500 | 54 |  |  |
| 229 | 电子台秤 | XK3100 | 654 |  |  |
| 230 | 电子台秤 | XK3100 | 56 |  |  |
| 231 | 电子台秤 | TCS-60 | 14073063 |  |  |
| 232 | 电子秤 | ACS-15 | 自编01 |  |  |
| 233 | 电子地上衡 | SCS-3t | / |  |  |
| 234 | 洛氏硬度计 | 500RA | H3392 |  |  |
| 235 | 电子布氏硬度计 | HBE-3000A | 338 |  |  |
| 236 | 表面洛氏硬度计 | HRM-45DT | 253 |  |  |
| 237 | 自动转塔数显维氏硬度计 | HVS-10z | 95 |  |  |
| 238 | 数显显微维氏硬度计 | 401MVD | VD534 |  |  |
| 239 | 电动表面洛氏硬度计 | 500MRA-S | S500870 |  |  |
| 240 | 微机控制弹簧拉压试验机 | TLW-2000D | 167 |  |  |
| 241 | 微机控制弹簧拉压试验机 | TLW-100D | 166 |  |  |
| 242 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 7487 |  |  |
| 243 | 数显三点内径千分尺 | (40～50)mm 0.001mm | 6587 |  |  |
| 244 | 数显三点内径千分尺 | (10～12)mm 0.001mm | 911867 |  |  |
| 245 | 数显三点内径千分尺 | (75～88)mm 0.001mm | 19189 |  |  |
| 246 | 数显三点内径千分尺 | (16～20)mm 0.001mm | 3874 |  |  |
| 247 | 数显三点内径千分尺 | (87～100)mm 0.001mm | 849497 |  |  |
| 248 | 光滑环规 | 6.011mm | MEAN |  |  |
| 249 | 电动扭力枪 | ETD ST101-300-20 | C0711445 |  |  |
| 250 | 电动扭力枪 | ETV STR61-30-10 | C0672137 |  |  |
| 251 | 粗糙度样块 | Ra：1.86μm | 52163 |  |  |
| 252 | 压力表 | (0～0.16)MPa | HC70530704471 |  |  |
| 253 | 氩气压力表 | (0～1)MPa | 18.05.0174 |  |  |
| 254 | 氩气压力表 | (0～25)MPa | 18.05.0019 |  |  |
| 255 | 膜盒压力表 | (0～10)kPa | 17053788 |  |  |
| 256 | 玻璃转子流量计 | VA30S-15 | 470 |  |  |
| 257 | 光栅式指示表检定仪(标准） |  |  |  |  |
| 258 | 光栅式指示表检定仪(标准） |  |  |  |  |
| 259 | 花岗石平板(标准） |  |  |  |  |
| 260 | 万能工具显微镜(标准） |  |  |  |  |
| 261 | 万能工具显微镜 |  |  |  |  |
| 262 | 工具显微镜 |  |  |  |  |
| 263 | 立式光学计 | JDG-1 | 690007 |  |  |
| 264 | 测长仪 | JD5 | 78042 |  |  |
| 265 | 粗糙度轮廓仪（标准） |  |  |  |  |
| 266 | 手持式粗糙度仪 | TR200 | 55705650 |  |  |
| 267 | 手持式粗糙度仪 | TR260 | 55512430 |  |  |
| 268 | 三坐标测量机 | ZC8645M | 190007 |  |  |
| 269 | 三坐标测量机 | GLOBAL PERFORMANCE 05.07.05 | 7207475 |  |  |
| 270 | 影像仪 | JVB250 | AH0131 |  |  |
| 271 | 影像仪 |  |  |  |  |
| 272 | 投影仪 |  |  |  |  |
| 273 | 显微镜 | P-FMD | 1013310 |  |  |
| 274 | 金相显微镜 | DMI3000M | 11888730(Y-122) |  |  |
| 275 | 电感测微仪 |  |  |  |  |

第四章  技术要求

一、项目名称：《 2022年度计量器具委外检测》

二、技术要求：

1. 投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

2. 投标人必须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可审核。

3. 投标人必须通过检验检测机构（CMA）的资质认定审核。

4. 投标人在重庆本地有能满足检测要求的实验场地。

5. 对于有相应检定规程的仪器设备，投标人能出具符合检定规程的检定证书者优先。

6. 能提供经省级以上计量行政部门批准的法定计量检定机构计量授权证书者优先。

7.投标人应满足计量器具清单中80%以上的计量器具自检定校准能力，对计量器具清单中不具备检定校准能力的计量器具，可由中标人委托有资质的第三方进行检定校准。

8．对检定校准不合格计量器具，出具不合格结果通知单，需要微调的，由投标人进行免费调整，确需修理的由投标人联系招标人，并提供维修意见，由招标人确认是否采纳。经维修后，再进行检定校准

9. 针对新增计量器具清单中同类计量器具，按照合同价格执行，不在计量器具清单类别中的计量器具，检测价格需以中标方官方公布价格为基础按合同报价折扣执行。

10. 中标人检定校准合格后，返还计量器具同时能提供检定校准合格报告及在计量器具上贴合格标签者优先。

11.能确保所有计量器具根据检定校准周期提前5个工作日完成当期检定校准工作者优先，能根据招标人生产使用需求，在5个工作日内完成检定校准工作者优先。

12.投标人应保守招标人的技术秘密和商业秘密。

13.  附检测项目清单，投标人根据清单确认检测能力。

第五章

重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司

2022年度计量器具委外检测项目

（以最终签署版本为准）